2022年北京市非医疗机构

放射性危害因素监测工作方案

为推进2022年非医疗机构放射性危害因素监测工作，按照《国家卫生健康委职业健康司关于印发2022年职业病防治项目工作任务安排的通知》《中国疾控中心辐射安全所关于印发2022年放射卫生监测项目工作方案的通知》（中疾控辐办便函〔2022〕8号）要求，结合北京市实际，制定2022年北京市非医疗机构放射性危害因素监测工作方案。

- 一、监测目的

通过监测掌握我市非医疗机构放射工作单位（以下简称用人单位）的底数及分类分布情况，了解用人单位放射性职业病危害因素防治现状和职业健康监护等情况，监测并分析放射性危害因素接触水平，明确防治工作中的薄弱环节，最大限度地保护放射工作人员的职业健康权益，切实降低放射性疾病负担，提高人民群众健康水平。

- 二、监测指标

（一）监测范围

监测范围实现全市各区全覆盖，区级监测覆盖率100%。

（二）监测对象

北京市监测对象范围包括γ辐照装置、非医用加速器、行包检测仪、工业探伤（包括γ射线探伤和X射线探伤）、核仪表（含射线装置）和非密封放射性物质工作场所等6类。用人单位监测总数不少于50家。各类监测对象数量要求见附表1，监测单位名单见附表2。

（二）质量控制抽查数量

监测质量控制抽取不少于5个区，用人单位不少于20家（至少包括5类监测对象）。

- 三、监测内容与方法

（一）用人单位基本情况调查

在梳理、补充和完善2021年调查内容基础上，在各级卫生健康委的组织下，进一步对辖区全部非医疗机构放射性用人单位（包含宠物医院）的基本情况进行调查与核实，核实内容包括用人单位基本信息、放射性危害因素种类及接触情况、放射工作人员基本情况等，由用人单位网上填报、更新“北京市放射卫生监测数据库”，导出《2022年北京市非医疗机构放射工作单位基本情况和职业健康管理情况调查表》见附表3。

（二）用人单位放射性危害因素检测

依据国家现行有效的标准和规范，对选取的全市50家用人单位的设备及放射工作场所职业病危害因素进行辐射水平现场所检测。其中涉及γ辐照装置3家，工业探伤3家，行包检测仪15家，核仪表25家、加速器3家、非密封放射性物质工作场所5家（个别用人单位监测对象包含多种类型）。

（三）用人单位放射工作人员职业健康管理情况调查

对开展现场放射工作场所职业病危害因素检测用人单位的放射防护培训情况、放射性危害因素检测情况、现状评价开展及职业病危害因素申报情况、职业健康检查情况、个人剂量监测情况、辐射防护检测仪表和个人防护用品配置情况等进行调查与核实。

上述调查内容均由选定用人单位网上填报、更新“北京市放射卫生监测数据库”，导出《2022年北京市非医疗机构放射工作单位基本情况和职业健康管理情况调查表》（附表3）。

- 四、项目管理要求

（一）各部门职责

1.市卫生健康委：负责组织全市监测工作，制定监测工作方案，组织项目质量控制抽查与评估及考核。协调相关部门及用人单位，获取相关信息采集及促进工作开展。

2.区卫生健康委：负责组织实施辖区监测工作，制定实施方案，协调用人单位填报、更新“北京市放射卫生监测数据库”，开展用人单位信息采集和监测数据录入；协调组织监测用人单位开展监测，组织辖区项目自查，督促承担机构按时上报监测数据和工作总结，确保项目工作按时完成。

- 3.市、区疾控中心：按照《2022年北京市非医疗机构放射性危害因素监测工作方案》相关要求，落实好各自的工作职责。

市疾控中心成立项目办公室及专家组，负责制定技术方案，做好全市技术支撑和保障，统筹安排并承担相关的监测工作，负责组织并统一协调各区疾控中心对监测数据的录入和审核工作，负责对监测项目承担机构的技术人员进行培训；负责北京市放射卫生监测数据库的运行、管理与维护；指导、督促区疾控中心开展辖区内的监测工作并进行质量控制，保证监测数据的规范性、完整性和可靠性。承担全市项目工作的质量控制与评估任务。

区疾控中心在区卫生健康委、市疾控中心的组织和协调下，参加辖区内的监测项目工作，负责指导调查表录入、审核、汇总、统计，导出《2022年北京市非医疗机构放射工作单位基本信息汇总表》（见附表4）和并完成辖区监测项目总结。

4.各用人单位：在市、区卫生健康委的组织和协调下，明确项目负责部门及人员，负责填报、更新“北京市放射卫生监测数据库”并导出调查用表，配合市、区疾控中心完成现场监测工作，提供末次放射工作场所职业病危害因素检测报告，提供网络上报所需的相关数据与材料。

（二）经费使用要求

各级卫生健康行政部门要加强对项目的组织领导，严格执行中央财政专项资金使用管理规定，加强项目经费管理，确保专款专用，提高资金使用效益。项目经费主要用于开展有关的技术指导和培训、质量控制、数据信息收集、核心数据验证复核、报告撰写和现场验证复核以及开展检测所需仪器设备购置和维护等工作。

（三）工作进度要求

| - 时间 | - 工作阶段 | - 工作进度要求 |
| --- | --- | --- |
| - 6月～ - 7月 | - 项目启动、 - 培训阶段 | - 7月31日前，市、区卫生健康委及疾控中心完成各辖区项目工作启动及培训，下发监测工作方案。 |
| - 7月～ - 10月 | - 数据采集 - 阶段 | ①8月31日前，各用人单位构按要求填报、更新“北京市放射卫生监测数据库”并导出调查表报区疾控中心； ②10月20日前，市、区疾控中心完成监测工作；区卫生健康委组织完成辖区项目自查； - ③10月31日前，市卫生健康委组织完成质量控制抽查与评估工作。 |
| - 10月～ - 11月 | - 区级数据复核与 - 录入 | - ①10月31日前，区疾控中心核对并汇总用人单位调查表后，上报至市疾控中心；同时将监测数据核实后报市疾控中心； - ②11月5日前，区疾控中心完成辖区内监测数据的网上录入。 |
| - 11月～ - 12月 | - 市级数据审核、汇总、报送 | - ①11月15日前，对全市数据进行复核、汇总； - ②11月30日前，完成全市工作总结； - ③12月5日前，完成数据和材料报送。 |

（四）信息报送

全部监测信息通过全国放射卫生信息平台进行网络填报。市疾控中心建立非医疗机构放射工作场所辐射防护监测信息网络终端，督促各区疾控中心将放射性危害因素监测数据录入，审核录入结果并上报。市疾控中心于2022年12月5日前完成报送监测数据，并将《非医疗机构放射性危害因素监测年度报告》报送至北京市卫生健康委和中国疾病预防控制中心。

（五）质量控制

各区卫生健康委要按照质量控制方案，加强对项目的组织管理，严格按项目要求和技术规范落实工作，定期组织开展对项目执行进度、完成质量等情况的指导检查。市卫生健康委将组织对各区监测工作开展情况进行项目质量控制抽查与评估工作（见附表5）。

附件：3-1.2022年北京市非医疗机构各类监测对象数量

要求

3-2.2022年北京市非医疗机构放射工作场所放射

性职业病危害因素监测单位名单

3-3.2022年北京市非医疗机构放射工作单位基本

情况和职业健康管理情况调查表

3-4.2022年北京市各区非医疗机构放射工作单位

基本信息汇总表

3-5.2022年北京市非医疗机构放射性危害因素监

测考核评分表

## 附件3-1

2022年北京市非医疗机构各类监测对象数量要求

| 序号 | 监测对象 | 监测用人单位数 | 监测台数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | γ辐照装置 | 不少于1家 | 1、用人单位仅有一类监测对象的，应对该类所有工作场所进行监测并上报。 2、用人单位存在多类监测对象的情况，建议类型全覆盖。 |
| 2 | 非医用加速器 | 不少于2家 |  |
| 3 | 行包检测仪 | 不少于15家 |  |
| 4 | 工业探伤 | 不少于3家 |  |
| 5 | 核仪表 （含射线装置） | 不少于24家 |  |
| 6 | 非密封放射性物质 工作场所 | 不少于5家 |  |

附件3-2

2022年北京市非医疗机构放射工作场所放射性

职业病危害因素监测单位名单

| 序号 | 用 人 单 位 | 监 测 类 型 | 所属区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故宫博物院 | 核仪表、行包检测仪 | 东城区 |
| 2 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 非密封放射性物质工作场所 | 东城区 |
| 3 | 中国国家博物馆 | 行包检测仪 | 东城区 |
| 4 | 首都博物馆 | 行包检测仪 | 西城区 |
| 5 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 核仪表 | 西城区 |
| 6 | 北京市红十字血液中心 | γ辐照装置 | 海淀区 |
| 7 | 中国矿业大学（北京） | 工业探伤 | 海淀区 |
| 8 | 法大法庭科学技术鉴定研究所 | 核仪表 | 海淀区 |
| 9 | 海淀区体育科研所 | 核仪表 | 海淀区 |
| 10 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 核仪表 | 朝阳区 |
| 11 | 中国科学院微生物研究所 | 非密封放射性物质工作场所 | 朝阳区 |
| 12 | 中华人民共和国北京海关 | 行包检测仪 | 朝阳区 |
| 13 | 中国纺织科学研究院有限公司 | 核仪表 | 朝阳区 |
| 14 | 中国文化遗产研究院 | 核仪表 | 朝阳区 |
| 15 | 北京振兴计量测试研究所 | 核仪表 | 丰台区 |
| 16 | 京港地铁公司 | 行包检测仪 | 丰台区 |
| 17 | 北京北方车辆集团有限公司 | 非医用加速器、工业探伤、核仪表 | 丰台区 |
| 18 | 北京巨源华海核仪表有限公司 | 核仪表 | 丰台区 |
| 19 | 中国科学院大学 | 核仪表 | 石景山区 |
| 20 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 核仪表 | 石景山区 |
| 21 | 门头沟区人民法院巡回法庭 | 行包检测仪 | 门头沟区 |
| 22 | 北京东西分析仪器有限公司 | 核仪表 | 门头沟区 |

| 序号 | 用 人 单 位 | 监 测 类 型 | 所属区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 北京市通州区中心血站 | γ辐照装置 | 通州区 |
| 24 | 核工业北京化工冶金研究院 | 核仪表 | 通州区 |
| 25 | 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 | γ辐照装置 | 通州区 |
| 26 | 修正药业集团北京修正制药有限公司 | 非密封放射性物质工作场所 | 昌平区 |
| 27 | 北京市艾捷默机器人系统有限公司 | 核仪表 | 昌平区 |
| 28 | 北京中盾安民分析技术有限公司 | 行包检测仪 | 昌平区 |
| 29 | 联邦快递（中国）有限公司 | 安检仪 | 顺义区 |
| 30 | 欧西爱司物流（上海）有限公司北京分公司 | 行包检测仪 | 顺义区 |
| 31 | 优比速包裹运送（广东）有限公司北京分公司 | 行包检测仪 | 顺义区 |
| 32 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 核仪表 | 房山区 |
| 33 | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 | 工业探伤 | 房山区 |
| 34 | 北京智博高科生物技术有限公司 | 非密封放射性物质工作场所 | 房山区 |
| 35 | 国家核安保技术中心 | 核仪表 | 房山区 |
| 36 | 北京光瑞机械制造有限责任公司 | 核仪表 | 延庆区 |
| 37 | 北京固鸿科技有限公司 | 非医用加速器 | 密云区 |
| 38 | 同方威视科技（北京）有限公司 | 非医用加速器 | 密云区 |
| 39 | 北京市密云区人民法院 | 行包检测仪 | 密云区 |
| 40 | 中科合成油技术股份有限公司 | 核仪表 | 怀柔区 |
| 41 | 杜邦营养食品配料（北京）有限公司 | 核仪表 | 怀柔区 |
| 42 | 平谷区人民法院 | 行包检测仪 | 平谷区 |
| 43 | 平谷区人民检察院 | 行包检测仪 | 平谷区 |
| 44 | 北京百嘉宜食品有限公司 | 核仪表 | 大兴区 |
| 45 | 北京市大兴区第一职业学校 | 行包检测仪 | 大兴区 |
| 46 | 北京京铁列车服务有限公司 | 核仪表 | 大兴区 |
| 47 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 非密封放射性物质工作场所 | 经开区 |
| 48 | 和路雪（中国）有限公司 | 核仪表 | 经开区 |

| 序号 | 用 人 单 位 | 监 测 类 型 | 所属区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 中粮可口可乐饮料（北京）有限公司 | 核仪表 | 经开区 |
| 50 | 地太科特电子制造（北京）有限公司 | 行包检测仪、核仪表 | 经开区 |

## 附件3-3

2022年北京市非医疗机构放射工作单位基本情况

和职业健康管理情况调查表

| 调查表 编号 |  |  | 调查员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期 | 年 月 日 |  | 审核人 |  |
| 用 人 单 位 基 本 信 息 | 用人单位名称 |  |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |
|  | 工作场所地址 | __________市__________区 ___________________________街（乡、镇） _______号 |  |  |
|  | 单位注册地址 | __________市__________区 ___________________________街（乡、镇） _______号 |  |  |
|  | 行业代码 |  | 法人代表 姓名 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 在岗职工人数 | 总人数： 人， 其中劳务派遣人员： 人 |  |  |
|  | 登记注册类型 | □国有企业，□集体企业，□股份合作企业，□联营企业， □有限责任公司，□股份有限公司，□私营企业， □港、澳、台商投资企业，□外商投资企业，□其他企业 |  |  |
|  | 用人单位规模 | □大型企业，□中型企业，□小型企业，□微型企业 |  |  |
| 放 射 性 危 害 因 素 种 类 及 接 触 情 况 | 接触放射性危害因素人员（放射工作人员）： 人 |  |  |  |
|  | 调查对象类别： 1.工业应用： γ辐照装置， □非医用加速器，□工业探伤，□行包检测仪 核仪表，□非密封放射性物质工作场所，□其他 人 2.宠物医院： 兽医学 |  |  |  |
|  | 辐射源项情况： - 1.射线装置类：非医用加速器 台，X射线探伤装置 台； - 行包检测仪 台，核仪表（含射线） 台，其他 台 - I类_____台；II类_____台；III类_____台 - 2.含源装置类：放射源数量 枚；γ辐照装置 座，γ探伤装置 台， - 核仪表（含源） 台，其他 台 - I类 枚；II类 枚；III类 枚；IV类 枚；V类 枚 3.非密封放射性物质工作场所：甲级 个，乙级 个，丙级 个 |  |  |  |
| 近两年度放射防护培训情况 | 用人单位负责人是否参加了培训： □是，□否 |  |  |  |
|  | 职业健康管理人员是否参加了培训：□是，□否 |  |  |  |
|  | 放射工作人员参加放射防护培训（近两年度） 人 |  |  |  |
| 上一年度放射性危害因素检测情况 | 开展放射性危害因素委托检测情况（上一年度）：□是 ； □否 |  |  |  |
|  | 对应的检测评价机构名称 ： |  |  |  |
|  | 自主检测开展情况：□是，□否 |  |  |  |
|  | 检测结果是否存在超标情况： □是，□否 |  |  |  |
| 近三年度现状评价开展及职业病危害因素申报情况 | 现状评价开展情况：□是，□否 职业病危害因素申报情况：□是，□否 |  |  |  |
| 近两年度职业健康检查情况 | 用人单位开展放射性职业健康检查人数（近两年度） 人 |  |  |  |
|  | 职业健康体检机构名称： |  |  |  |
|  | 检查类别：上岗前 人，在岗期间 人，离岗时 人， 应急体检 人 |  |  |  |
|  | 体检结论： 可继续原放射工作 人，在一定限制条件下可从事放射工作 人， 暂时脱离放射工作 人，不宜从事原放射工作 人 |  |  |  |
|  | 职业健康体检项目中是否包含外周血淋巴细胞染色体畸变分析或外周血淋巴细胞微核检测：□是，□否 |  |  |  |
| 上一年度个人剂量监测情况 | 个人剂量监测机构名称： |  |  |  |
|  | 用人单位开展个人剂量监测人数 人 |  |  |  |
|  | 既往5年有效剂量大于20mSv： 人，最大剂量： mSv， 大于20mSv开展体检 人 |  |  |  |
| 辐射防护检测仪表和个人防护用品配置情况 | - X，γ辐射防护巡测仪 台，中子当量仪 台， - α/β表面污染仪 台，个人剂量报警仪 台；个人防护用品 件 |  |  |  |

填表说明：

- 1.调查表所列全部内容均应填写完整。

- 2.统一社会信用代码：法人证书。

- 3.行业代码参照《国发经济行业分类》GB/T4754-2017，国家统计局官方网站。可按“门类(字母)+大类（两位数字）”的要求进行分类，例如：林业行业代码为A02。

- 4.调查对象类别：“1.工业应用”，其他选项要给出具体名称。“2.宠物医院”。填写其他类时按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128）中职业照射的职业分类名称填写。如果是“宠物医院”，调查对象类别选择“兽医学”。

- 5.辐射源项情况：其他选项要给出具体名称。

6.射线装置名称是指非医用加速器、X射线工业探伤装置、行包检测仪、核仪表（含射线）或其他；射线装置分类是指按照《射线装置分类》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告[2017]年第66号）规定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。

7.含源装置名称是指γ辐照装置、γ射线工业探伤、核仪表（含源）、密封源测井等；放射源分类是指按照《放射源分类办法》（国家环境保护总局公告[2005]年第62号）规定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV、V类。

8.放射防护培训是指接受卫生健康部门、生态环境部门、放射卫生技术服务机构、有关放射卫生学会或协会组织的或用人单位自行组织的放射防护知识培训等。

9.个人剂量监测是指委托放射卫生技术服务机构或自主开展的监测。

10.职业健康检查是指委托在卫生健康行政部门备案的职业健康检查机构开展的放射性职业健康体检。

11.现状评价是指2020~2022年期间，三年内是否开展过放射性职业病危害因素现状评价。

调查单位：			    			（盖公章）

填 表 人：			            	      手机号码：

填报时间：

附件3-4

2022年北京市非医疗机构放射工作单位基本信息汇总表

(    区疾控中心填写)

| 信息内容 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 非医疗机构数 |  | 持《辐射安全许可证》 机构、豁免机构 |
| 辖区内涉及的辐射类别 | □核电站、□γ辐照装置、□射线类辐照装置、 □非医用加速器、□X射线工业探伤、□γ工业探伤、□行包检测仪、□核仪表（仅含源）、□射线装置、 □密封源测井、□非密封放射性物质工作场所、 兽医学 |  |
| 放射工作人员数 |  | 附表3用人单位 |
| 放射工作人员个人剂量监测人数 |  | ≤放射工作人员数 |
| 个人剂量监测率 |  |  |
| 年个人剂量≥20mSv的放射工作人员数 |  | 附表3用人单位 |
| 既往5年有效剂量大于20mSv人数 |  |  |
| 确认年个人剂量≥20mSv的人数 |  |  |
| 职业健康检查人数（近两年度） |  | 附表3用人单位 |
| 应监测放射工作单位数 |  | 市疾控中心提供的监测 单位名单(参见附表2) 用人单位名单 |
| 实际完成监测放射工作单位数/ 独立完成监测放射工作单位数 |  | ≤市疾控中心提供名单数 |
| 监测放射工作单位辐射类别 | □γ辐照装置 □非医用加速器 □行包检测仪 □核仪表（包括含源装置和射线装置） □工业探伤（包括γ射线和X射线） □非密封放射性物质工作场所 | 市疾控提供的名单 |

填报单位：

日    期：

## 附件3-5

2022年北京市非医疗机构放射性危害因素监测考核评分表

区：     	 总分：  	     （其中基础分：       附加分：      ）

| 考核 类别 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分说明及依据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织 管理 | 1 | 组织制定区级实施方案并以行政文件形式下发 | 5 | 制定实施方案并以行政文件形式下发的得5分，仅下发文件或制定实施方案的得3分，其他不得分。 |  |
|  | 2 | 组织召开工作会议和培训、业务骨干参加市级培训。 | 5 | 业务骨干参加市级会议培训的得2分。组织启动会及培训下级用人单位数据库信息录入的得3分。要求提供相关证明文件和记录。 |  |
|  | 3 | 有专人负责项目 | 5 | 有专人负责项目的得3分。 建立辖区及各被调查单位联系人通讯录得2分。 |  |
| 实施情况 | 4 | 用人单位概况调查 | 20 | 培训、指导用人单位网上填报北京市放射卫生监测数据库，占辖区清单数量≥98%得20分，≥95%得15分，≥90%得10分，未达90%的不得分。 |  |
|  | 5 | 监测工作参加、完成率 | 5 | 协助市疾控并参加完成监测工作，按照方案要求，100%协助参加完成设备及场所防护监测的得5分，≥90%得4分，≥80%得2分，未达80%的不得分。 |  |
|  |  |  | 10 | 可独立完成设备及场所防护监测的得5分，在市疾控指导下，可完成设备及场所监测的得3分，不能完成监测的不得分；能独立完成监测报告的得5分，在市疾控指导下可完成的得3分，不能完成的不得分。 |  |
|  | 6 | 用人单位详细情况调查率 | 5 | 调查并指导填报辖区内用人单位数量≥100%得5分，≥90%得4分，≥80得3分，未达80%的不得分。 |  |
|  | 7 | 上报年度工作总结，并正式提交给市疾控中心 | 8 | 按时上报年度工作总结报告的得8分，超时上报的得5分，不上报的不得分。 |  |
| 主要指标完成情况 | 8 | 调查表填报与数据录入、报送 | 20 | 抽取5份调查表，辖区内不足5份的全抽，无明显逻辑错误、不合理空项的各得5分，共10分； 按时报送数据的得5分，不按时者不得分。 按时进行国家平台网络录入，差错5个以下得5分，5～10得3分，10个上以得分2分，不按时录入不得分。 |  |
|  | 9 | 超剂量受照调查情况 | 5 | 有辖区内超剂量照射者清单的得1分；全部开展了现场调查（得1分）并有调查报告（得1分），部分开展或未开展的不得分。对于确认年有效剂量大于20mSv情况的：提交过量受照后工作人员职业健康检查报告的得2分；未提交职业健康检查报告的不得分。无过量受照情况的得2分。 |  |
| 质量控制 | 10 | 组织开展辖区内的 项目自查 | 5 | 组织开展辖区内的项目自查并提供相关纸质文件或文件电子版（如项目自查通知、自查报告等）。自查区级覆盖率达100%的得5分，达80%以上的得4分，达60%的得3分，未达60%的不得分，未组织开展自查的不得分。 |  |
| 能力建设 | 11 | 检测设备配置情况 | 7 | 配备辐射剂量率检测仪表得2分； 配备表面污染检测仪表得2分；个人剂量报警仪得2分；仪表能正常使用得1分。 |  |
| 项目加分 | 12 | 经费配套 | 2 | 地方财政给予配套经费每1万得1分，无配套不得分，最多得2分。 |  |
|  | 13 | 创新和亮点 | 2 | 在执行工作中有亮点和创新点，包括机制创新，方法创新，监测内容扩展等，经专家组评定可在一定范围内复制推广，加1～2分。 |  |

注：1.总分104分，由基础分100和附加分4分组成；

- 2.辖区内没有所列的监测项目或特殊原因不能开展某项监测项目时，把该项监测项目标化处理，进行评分；

- 3.数据统计截止时间以工作方案中的要求为准。