附件1

2022年公共场所卫生监督抽查计划

一、重点抽检内容

抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。

二、工作要求

市卫生健康监督所在“北京智慧卫监综合信息平台”上发布国家随机抽查任务，市、区卫生健康监督机构及时完成公共场所卫生监督和检测结果数据填报及审核工作,于2022年11月10日前完成全部国家随机抽查任务的结果报送。文字总结请在11月15日前通过监督平台消息留言以附件形式上报联系人。

联系人：市卫生健康监督所韩宇；联系电话：83366875。

附表：2022年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

附表

2022年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象(a) | 抽检要求 | 检查内容 | 检测项目 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳场所 | 国抽未覆盖到的，由各区进行全覆盖监督抽检。4件/户（泳池水3件，浸脚池水1件）。 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。(b) | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 《生活饮用水检验规范》（GB/T5750-2006） |
| 2 | 住宿场所 | 公共用品用具每户6件。 |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T18204.4-2013）; 棉织品PH值使用的是GB37488里的标准，检验方法按GB/T7573执行 |
| 3 | 沐浴场所 | 公共用品用具每户6件。 沐浴用水每户1件。 |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T18204.4-2013）; 棉织品PH值使用的是GB37488里的标准，检验方法按GB/T7573执行 |
| 4 | 美容美发场所 | 公共用品用具每户6件。 |  | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T18204.4-2013）棉织品PH值使用的是GB37488里的标准，检验方法按GB/T7573执行 |
| 5 | 辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市），影剧院，游艺厅、歌舞厅、音乐厅。 | 每户2个点 |  | 室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e) | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》（GB/T18204.2-2014） |
| 6 | 集中空调 | 每户1套系统，共7件（含冷却水1件，送风管道内壁积尘量、细菌总数、真菌总数各2件）。 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案(c) 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况(c) 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(d) 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(f) 2.冷却水中嗜肺军团菌(g) | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012） 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012） 《北京市集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11/485-2011）《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 |

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。

b.落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。

c.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

d.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

e.只对6 个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.使用无风管集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

g.使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。