## Sheet1
产品名称 | 型号/规格 | 备案日期 | 产品责任单位名称 | 实际生产企业名称 | 生产国/地 | 实际生产企业卫生许可证号 | 产品使用范围 | 分类 | 备注
四环牌术洁碘消毒液 | 液体；60ml/瓶 |  | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 北京市丰台区东大街20号 | (京）卫消证字（2014）第0302号 | 适用于皮肤消毒 | 第一类 | 四年延续
四环牌ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂 | ME-型 |  | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 北京市丰台区东大街20号 | (京）卫消证字（2014）第0302号 | 适用于121℃下排气式压力蒸汽灭菌器等各型压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测 | 第一类 | 四年延续
特锐TM过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | CD40 |  | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | TERRAGENE公司 | 阿根廷 |  | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌物品包内灭菌质量的化学监测。指示剂从紫色变成绿色或浅绿色为合格 | 第一类
特锐TM过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带 | CT40 |  | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | TERRAGENE公司 | 阿根廷 |  | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的封包以及作为灭菌状态指示标识 | 第二类
绿伞衣物家居消毒液 | 液体/15g/袋、500g/瓶、1kg/瓶、2kg/瓶、2.5kg/瓶、3kg/瓶、4kg/瓶 |  | 北京绿伞化学股份有限公司 | 北京绿伞化学股份有限公司平谷分公司 | 北京市平谷区兴谷开发区平旺街48号 | （京）卫消证字（2012）第0254号 | 适用于织物（内、外衣、床单、毛巾、袜子等）和家居物品（桌椅、地板、浴室、脸盆、拖鞋等）的消毒 | 第二类 | 变更产品类别
久朋®抑菌洗液 | 液体:60ml、200ml、380ml |  | 北京日光旭升精细化工技术研究所 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | （京）卫消证字（2015）第0006号 | 本品可用于私处清洁，男女日常卫生护理和女性私处冲洗 | 第二类
昆超牌KC-FH—BT100型自含式甲醛灭菌器生物指示物 | KC-FH—BT100 |  | 北京昆超仪器有限公司 | 德国gke公司 | 德国 |  | 用于低温蒸汽甲醛灭菌过程的生物监测，可放置于灭菌包内，灭菌过程验证装置（生物PCD）或生物挑战包内使用 | 第一类
金鱼84消毒液 | 液体消毒剂/470g、10kg、1.4kg、900g |  | 北京金鱼科技有限责任公司 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 | 北京市大兴区安定镇安福路1号 | （京）卫消证字（2015）第0006号 | 适用于餐饮具、果蔬、白色衣物、卫生间便池与地面、一般物体表面的消毒 | 第二类 | 增加剂型900g、转委托加工
健之素牌复合过氧乙酸消毒液 | 500ml/瓶、1000ml/瓶、2500ml/瓶、5000ml/桶、25L/桶 |  | 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 北京长江脉医药科技有限责任公司武汉分公司 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区阳逻港华中国际产业园B-F14——1号楼 | （鄂）卫消证字（2016）第0030号 | 1、内镜高水平消毒 2、医疗器械和用品的高水平消毒 3、医院环境及物体表面消毒 4、公共场所、养殖场所的消毒 5、食具容器、管道、环境及物体表面消毒 6、蔬菜、水果、餐饮具的消毒 | 第一类 | 修改说明书、标签，延长使用时间，3分钟延长至5分钟
健之素牌复合过氧乙酸灭菌剂 | 500ml/瓶、1000ml/瓶、2500ml/瓶、5000ml/桶、25L/桶 |  | 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 北京长江脉医药科技有限责任公司武汉分公司 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区阳逻港华中国际产业园B-F14——1号楼 | （鄂）卫消证字（2016）第0030号 | 1、内镜灭菌 2、医疗器械和用品灭菌 | 第一类 | 修改说明书、标签，延长使用时间，3分钟延长至5分钟
赛多牌SOTO-AE/Code600T 型空气消毒器 | SOTO-AE/Code601 |  | 北京赛多科贸有限公司 | 赛多空气净化技术（廊坊）有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂高新技术产业开发区检验认证产业园 | （冀）卫消证字（2018）第0022号 | 开启机器，风量设为高档，负离子开启，作用60分钟，对80m3的室内空气可达到消毒要求 | 第二类
TERRAGENETM BT220蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT220 |  | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | TERRAGENE公司 | 阿根廷 |  | 用于对132～135℃下预真空蒸汽灭菌过程进行快速、便捷的质量监测。 | 第一类 | 修改说明书、标签，延长有效期至2年
TERRAGENETM BT221蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT221 |  | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | TERRAGENE公司 | 阿根廷 |  | 用于对132～135℃下预真空蒸汽灭菌过程进行快速、便捷的质量监测。 | 第一类 | 修改说明书、标签，延长有效期至2年
TERRAGENE TM BT223蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT223 |  | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | TERRAGENE公司 | 阿根廷 |  | 用于对132～135℃下预真空蒸汽灭菌过程进行快速、便捷的质量监测。 | 第一类 | 修改说明书、标签，延长有效期至2年