申请人须知

1、遴选响应文件签署和盖章要求：遴选响应文件需打印或用不退色墨水书写，由申请人的法定代表人或其授权代表在遴选文件规定的地方签字，并进行逐页盖章或加盖骑缝章。

2、遴选小组对申请人的遴选响应文件进行商务审查，以确定其是否满足遴选文件的实质性要求，并形成商务审查结果。申请人有任何一项不符合《商务审查表》要求的，遴选响应无效。

商务审查表

| 序号 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遴选报价是否超过遴选文件规定预算金额 |  |
| 2 | 遴选文件的签署、盖章是否合格 |  |
| 3 | 是否提供满足遴选文件中要求的申请人资格要求的承诺函 |  |
| 4 | 是否为独立法人 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |

3、遴选响应文件有关事项的澄清或者说明：评审过程中，遴选小组会将以书面形式要求申请人对其遴选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。申请人的澄清、说明或者补正不得超出遴选文件的范围或者改变遴选文件的实质性内容。澄清文件将作为遴选文件内容的一部分。

4、本项目采用的评标方法为综合评分法。采用综合评分法时，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按遴选响应报价由低到高顺序排列。得分且遴选响应报价相同的并列。遴选响应文件满足遴选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的申请人为排名第一的成交候选人。由各业务处室最终决定成交申请人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5、如对本项目进行实质性响应的供应商不足2家但大于等于1家时，项目主办处室决定是否继续进行采购活动或延期遴选文件获取时间及递交申请文件时间。如继续进行采购活动，如评审小组按照遴选文件对供应商的申请文件综合打分不足60分时，项目主办处室可以选择本项目废标。

6、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

评分标准

| 内容 | 评分因素分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格（10分） | 报价得分=（评审基准价/报价）×价格权值10 注：实质性响应遴选文件要求且价格最低的报价为评审基准价。 | 10 |
| 商务 （35分） | 供应商基本情况 | 综合考虑供应商技术状况、履约能力等方面，包括机构业务范围、相关专业资质、行业等级评定、既往业务经验与本项目的匹配程度等。横向比较，优秀得7-10分、良好得4-6分、一般得1-3分；较差不得分。 注：供应商需提供相关证明材料，否则不予认可。 | 10 |
|  | 供应商的业绩 | 供应商近三年（2022年1月起至本采购活动遴选公告发布前（以合同签订日期为准））承接过类似服务业绩，每提供1个业绩得5分，最多得15分。 注：需提供业绩合同或协议复印件并加盖公章，如无材料证明或证明材料不完整，上述内容将视为零分。 | 15 |
|  | 售后服务方案 | 针对本项目制定售后服务方案。方案内容包括不限于以下内容①售后服务组织架构；②售后服务人员配置及联系方式；③售后服务内容；④售后应急预案；⑤故障响应时间、解决故障承诺时间。售后服务方案覆盖以上5项内容、完全满足项目要求得5分，缺一项方案内容扣1分。每发现一处描述内容相互矛盾或与本项目无关（无关指描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容），方案内容明显不符合本地实情的扣1分，没有该项内容的不得分。 | 5 |
|  | 本地化服务能力 | 供应商需提供位于北京的房产证明或处于有限期内的房屋租赁合同，并根据企业在京参保人员数量进行评分：参保人数≥30人的得5分，参保人数在10-29人的得2分，参保人数10人以下或未提供相关证明材料的不得分。 | 5 |
| 技术 （55分） | 项目实施方案 | 包括但不限于：组织架构、进度安排、质量保障、应急处理等内容。提供的方案完善、合理，具有针对性，科学性、可操作性强，进度安排合理高效，能够完全满足采购人需求得11-15分，方案基本完整、合理，针对性、可操作性一般，进度安排基本满足需求得6-10分；方案一般，较简单，得1-5分；方案粗略、较差或不提供得0分。 | 15 |
|  | 项目技术方案 | 供应商需提交详细的项目技术方案，要求方案科学完整并具备技术可行性，技术方案中必须包括但不限于展示以下功能要点：软件端实时数据展示、数据报表管理、报警设置与统计、数据统计与分析等；现场灭菌监测数据采集设备的性能参数、使用方法、本地报警方式、操作交互方式以及灭菌模式配置方式等。 方案内容详尽且科学合理，完全符合采购人实际需求的得11-15分；方案内容基本完整，但可操作性一般，基本满足采购人实际需求的得6-10分；方案内容简单，存在部分欠缺的得1-5分；方案内容粗略、较差，未包含上述要点的或不提供技术方案的得0分。（技术方案内需包含软件功能截图或设备实物截图作为证明材料，未提供证明材料的不得分。） | 15 |
|  | 项目人员配备方案 | 1、方案内容进行了详细的阐述，贴合项目实际情况；为本项目配备的人员充足、配置合理，项目负责人熟悉本项目工作内容、经验丰富、业务能力强，完全满足项目需求，得11-15分； 2、方案内容虽进行阐述，但配备的人员并未紧密贴合项目实际需求，得6-10分； 3、方案内容虽进行阐述但为本项目配备的人员不充足，配置不合理，距项目需求差距较大，得1-5分； 4、方案内容未进行任何阐述或不满足项目需求，得 0 分。 | 15 |
|  | 服务承诺 | 供应商须提供沟通机制，内容包括①服务人员安排②沟通方案，要求有专人定期沟通，配合。优秀的，得7-10分；良好的，得4-6分；一般的，得1-3分；较差的，得0分。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |