附件7

2020年消毒产品监督抽查计划

一、抽检内容

（一）消毒产品监督抽查

1.监督检查对象。各区卫生健康监督机构按照2020年消毒产品国家随机监督抽查计划表（附表1）抽查辖区第一、二、三类消毒产品生产企业，根据《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》（2005）等要求进行监督检查，由各区卫生监督员采样后送至市疾控中心进行检测。

2.监督检查内容。

（1）第一类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告、禁用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。

（2）第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业重点检查禁用物质、出厂检验报告和生产记录；抗（抑）菌制剂生产企业重点检查净化车间、原材料卫生质量、禁用物质、出厂检验报告和生产记录；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、原材料卫生质量、出厂检验报告和生产记录等。

（3）第三类消毒产品生产企业监督检查内容：包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中尿布等排泄物卫生用品生产企业重点检查原材料卫生质量、空气消毒设施、出厂检验报告。

（4）抽查产品及检测项目详见附表1。第一类消毒产品生产企业和在华责任单位抽取不少于15个产品进行检验，重点抽检含碘消毒液。（如产品总数不足15个，则被抽取到的生产企业及在华责任单位的产品全部进行检验）；第二类消毒产品生产企业和在华责任单位抽取不少于25个产品（其中抗抑菌产品≥15个）进行检验。（如产品总数不足25个，则被抽取到的生产企业及在华责任单位的产品全部进行检验）；第三类消毒产品生产企业和在华责任单位抽取不少于10个产品进行检验，重点抽检成人排泄物卫生用品。（如产品总数不足10个，则被抽取到的生产企业及在华责任单位的产品全部进行检验）。若“双随机”对象被抽检到所属类别的消毒产品数量不足，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。

（二）消毒产品专项检查

按照《消毒产品卫生监督工作规范》等要求，重点检查第一类、第二类消毒产品卫生安全评价报告及其备案情况，第三类消毒产品生产企业尿布等排泄物卫生用品原材料卫生质量。各区监督检查辖区所有消毒产品生产企业；监督检查辖区所有消毒产品在华责任单位，备案内容详见北京市卫生健康委官网消毒产品卫生安全评价报告备案公示、全国消毒产品网上备案信息服务平台和转交各区的备案资料复印件；监督抽查辖区商场、超市、药店等消毒产品经营单位不少于10家，消毒产品总数不少于40个；监督抽查辖区30%二级以上医院、10%一级医院、5%基层医疗机构（社区卫生服务中心/站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）、40%疾病预防控制机构和采供血机构等消毒产品使用单位。

二、工作要求

（一）各区卫生健康委和卫生健康监督机构对辖区消毒产品生产企业、经营使用单位进行监督检查，于7月30日前将所采样品送到市疾控中心进行检验。市疾控中心对所采样品进行检验。对于检测不合格的产品，各区卫生健康委和卫生健康监督机构应当按照《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》的要求，将检验结果告知被抽检单位，并告知复检权利。所有检验及复检工作应当于9月30日前完成。

（二）各区卫生健康监督机构完成样品的采集和送检工作，同时做好抽查样品的留样封存工作。2名以上监督员抽取9个同一批号、同一生产日期销售包装（大于等于100ml或5片）样品，其中6个填写市疾控中心送检单，送市疾控中心进行检测，3个用于卫生健康监督机构留样封存、复检。需现场检测的消毒器械等对抽取样品用封条进行现场封样。

（三）各区卫生健康委和卫生健康监督机构通过“北京卫生监督工作平台”上报相关信息。2020年11月15日前完成抽查信息报送工作，并将辖区消毒产品监督抽查工作总结（包括问题、经验、建议等）和2020年消毒产品国家随机监督抽查表、案件查处汇总表、不合格生产企业汇总表、不合格产品汇总表（见附表3、4、5、6），消毒产品专项检查汇总表（见附表8）电子版发送至wsjdscxk@wjw.beijing.gov.cn；将消毒产品专项检查表（见附表7）通过“北京市卫生监督工作平台-综合业务-监督检测-个案录入-消毒产品模块”上报。完善平台卫生监督档案。重大案件及重要情况随时报送。

市卫生健康监督所负责工作数据的审核、统计汇总，于11月25日前将汇总表及全市工作总结报市卫生健康委综合监督处。

联系人及电话：

市卫生健康监督所  周宝晖83366866 传真：83366900

邮箱：wsjdscxk@wjw.beijing.gov.cn

附表：1.2020年消毒产品国家随机监督抽查计划表

2.2020年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表

3.2020年消毒产品国家随机监督抽查表

4.2020年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

5.2020年消毒产品国家随机监督抽查现场检查不合格生产企业汇总表

6.2020年消毒产品国家随机监督抽查现场检查不合格产品汇总表

7.消毒产品专项检查表

8.消毒产品专项检查汇总表

附表1

2020年消毒产品国家随机监督抽查计划表

| 附表2 抽查 企业 | 抽检产品 |  | 检查/检验项目 | 检验/判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30%第一类消毒产品生产企业 | 抽查被抽企业所有产品 | 消毒剂 灭菌剂 （重点检查含碘消毒液） | 有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 消毒器械 | 主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 灭菌器械 | 实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 生物指示物 | 含菌量检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 |  |
|  |  | 灭菌效果化学指示物 | 按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 |  |
| 30%抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品 生产企业 30%抗（抑）菌剂生产企业 | 抽查被抽企业所有产品 | 医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂 | 空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械 | 空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物 | 变色性能检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 |  |
|  |  | 抗（抑）菌剂 | 有效成分含量检测（有效成分为非单纯化学成分的做一项抗力最强微生物实验室杀灭或抑菌试验）、稳定性及一项抗力最强微生物实验室杀灭（抑制）试验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》及产品企业标准 |  |
| 25%第三类消毒产品生产企业 | 抽查被抽企业所有产品 | 排泄物卫生用品（重点检查成人排泄物卫生用品） | 产品微生物指标检验 | 《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 |  |

2020年消毒产品生产企业国家随机监督抽查检查表

企业名称：                            卫生许可证号：                           地址：

法定代表人                     联系人                   联系电话

从业人员总数：                生产车间面积：

| 项目 | 风险类别 | 重点检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生许可 持证情况 | 全部类别 | 法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 生产类别、项目是否与实际一致 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 卫生许可证是否在有效期 | 是□ 否□ |  |
| 生产条件 | 全部类别 | 生产车间布局、流程、生产设施设备是否与申报时一致 | 是□ 否□ |  |
|  | 第一类产品 | 医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产用水是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  | 第二类产品 | 用于皮肤黏膜的抗（抑）菌的净化车间、生产用水、生产设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
|  | 第三类产品 | 空气消毒设施是否符合相应要求 | 是□ 否□ |  |
| 生产过程 | 全部类别 | 是否有合格的出厂检验报告 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 是否有合格的生产记录 | 是□ 否□ |  |
| 原材料卫生质量 | 全部类别 | 是否能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，符合企业标准要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料 | 是□ 否□ |  |
|  | 第一、二类 | 是否使用禁用物质，第二类产品重点检查抗（抑）菌制剂 | 是□ 否□ |  |
| 消毒产品卫生安全评价报告 | 第一、二类 产品 | 企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 已完成卫生安全评价的第一类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 已完成卫生安全评价的第二类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 在卫生健康部门备案的第一、二类消毒产品数量 | 个 |  |
|  |  | 是否有未按要求进行卫生安全评价的消毒产品 | 是□ 否□ | 个 |
|  |  | 卫生安全评价报告是否均合格 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 各评价报告内容是否完整 | 是□ 否□ |  |
| 消毒产品标签（铭牌）、说明书 | 全部类别 | 产品名称是否符合健康相关产品命名规定 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 应标注内容项目是否齐全、正确（如） | 是□ 否□ |  |
|  |  | 有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容 | 是□ 否□ |  |
|  |  | 有无禁止标注的内容 | 是□ 否□ |  |
| 非消毒产品是否标注生产企业卫生许可证号 |  |  | 是□ 否□ |  |

检查人：                                               检查时间：     年   月   日

附表3

2019年消毒产品国家随机监督抽查表

区

| 品种 | 产品名称 | 规格 | 生产日期或批号 | 标注的产品责任单位或生产企业名称 | 被采样单位名称 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检验项目 | 检查项目 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表供监督抽查时使用。

2.结果判定中不合格产品的要注明不合格检验项目和检查项目的具体内容。

附表4

2020年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

区

| 企业检查情况 |  |  |  | 产品抽检情况 |  | 违法行为处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 辖区生产企业数 | 检查生产企业数 | 不合格数 | 抽检产品数 | 不合格数 | 责令 改正（家） | 案件数 （件） | 警告（家） | 罚款 单位数 （家） | 罚款 金额 （万元） | 涉案 金额 （万元） | 公示 不合格 企业数 | 公示 不合格 产品数 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中抗（抑）菌剂产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表5

2020年消毒产品国家随机监督抽查不合格生产企业汇总表

区

| 检查情况 |  |  |  | 不合格原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类别 | 企业 名称 | 企业地址 | 生产企业卫生许可证号 | 净化车间 不合格 | 生产用水 不合格 | 出厂检验报告不合格 | 生产记录 不合格 | 禁限用物质 不合格 | 其他生产设备设施 不合格 |
| 第一类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          联系电话：                        填表日期：                     审核人：

附表6

2020年消毒产品国家随机监督抽查不合格产品汇总表

区

| 检查情况 |  |  |  |  |  | 不合格产品原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 名称 | 规格 | 生产日期或批次 | 生产企 业名称 | 被采样 单位 名称 | 无卫生安全评价报告 | 卫生安全评价报告 不合格 | 卫生质量检验不合格 | 夸大宣传、明示或暗示 疗效 | 标注禁止标注内容 | 标注不全 | 标注无依据的内容 | 检测不合格项目 | 其他 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：卫生安全评价不合格包括消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价的；出具虚假卫生安全评价报告；有《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未重新进行检验的；产品上市后如有改变（配方或结构、生产工艺）或未按《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未对卫生安全评价报告内容进行更新的。

填表人：                         联系电话：                        填表日期：                       审核人：

附表7

消毒产品专项检查表

区

| 种类 | 产品名称 | 规格 | 生产日期或批次 | 使用对象 | 生产企业（在华责任单位）名称 | 被检查单位名称 | 1、有效产品生产企业卫生许可证号 | 2、有效产品卫生许可批件号 | 3、是否有有效卫生安全评价报告 | 4、是否有有效卫生安全评价报告备案 | 5、标签说明书是否合格（若否，注明不合格具体内容） | 6、是否在有效期内 | 不合格原因（填编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

陪同检查人：                            检查人：                                  检查日期：

附表8

消毒产品专项检查汇总表

（生产企业、在华责任单位、经营单位、医疗机构分别汇总、总结）

区

| 检查单位数量（家） | 不合格单位数量（家） | 不合格单位名称 | 不合格原因 | 是否责令改正 | 是否处罚 | 罚款金额 （元） | 检查 产品种类 | 检查产品数量（个） | 不合格产品总数（个） | 不合格产品名称 | 不合格原因 | 是否责令改正 | 是否处罚 | 罚款金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 消毒剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消毒器械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗（抑）菌制剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他卫生用品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：                 填表日期：                 审核人：                   单位负责人：