附件1

2021年公共场所卫生监督抽检计划

一、重点抽检内容

抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。对生活美容场所涉嫌违法开展医疗美容等案件线索，要及时通报、组织协查。加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。

二、工作要求

各区卫生健康监督机构按要求登录“北京卫生监督平台”，完成公共卫生监督和抽检结果个案在线填报工作，并做好审核,于2021年9月30日前完成游泳场所卫生监督抽查任务填报,2021年11月15日前完成全部公共场所卫生监督抽查任务的结果报送。文字总结请在11月15日前通过监督平台消息留言以附件形式上报。

市卫生健康监督所：韩宇  83366875

附表：2021年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

附表

2021年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象(a) | 抽检要求 | 检查内容 | 检测项目 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳场所 | 国抽未覆盖到的，由各区进行全覆盖监督抽检。4件/户（泳池水3件，浸脚池水1件）。 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。(b) | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 《生活饮用水检验规范》（GB/T5750-2006） |
| 2 | 住宿场所 | 公共用品用具每户6件。 |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T18204.4-2013）; 棉织品PH值使用的是GB37488里的标准，检验方法按GB/T7573执行 |
| 3 | 沐浴场所 | 公共用品用具每户6件。 沐浴用水每户1件。 |  | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T18204.4-2013）; 棉织品PH值使用的是GB37488里的标准，检验方法按GB/T7573执行 |
| 4 | 美容美发场所 | 公共用品用具每户6件。 |  | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T18204.4-2013）棉织品PH值使用的是GB37488里的标准，检验方法按GB/T7573执行 |
| 5 | 辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市），影剧院，游艺厅、歌舞厅、音乐厅。 | 每户2个点 |  | 室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e) | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》（GB/T18204.2-2014） |
| 6 | 集中空调 | 每户1套系统，共7件（含冷却水1件，送风管道内壁积尘量、细菌总数、真菌总数各2件）。 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案(c) 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况(c) 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(d) 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(f) 2.冷却水中嗜肺军团菌(g) | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012） 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012） 《北京市集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11/485-2011）《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 |

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。

b.落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。

c.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

d.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

e.只对6 个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.使用无风管集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

g.使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。